АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КУРАГИНО

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2025                                     пгт.  Курагино	                  	№ 171 - П

« Об    утверждении  программы   проведения оценки      обеспечения         готовности      к отопительному   периоду  2025 - 2026 годов на территории МО п. Курагино».

Руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду",  в целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Курагино к работе в зимних условиях 2025-2026 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в муниципальном образовании поселок Курагино, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

3. Утвердить положение о комиссиях по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования посёлок Курагино в сети Интернет www.admkurag.ru

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселка.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликования в газете «Курагинские Новости».

И.о. Главы  поселка Курагино                                               Т.И. Визова

Приложение № 1

к постановлению от 16.06.2025 г.  171-П

Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов в муниципальном образовании поселок Курагино

(далее – Программа)

1. Программа устанавливает обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

1.1. Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.  Если "единая теплоснабжающая организация" и "теплоснабжающая организация" - это одна и та же организация, то правила оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 применяются к ней как к теплоснабжающей организации.

1.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

2. Действие Программы не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, которые производят тепловую энергию только для собственных нужд. Действие Программы не распространяется на федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

3. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Программы, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 Программы, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которых возложена на лиц, указанных в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 Программы, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа создается комиссия.

5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (рекомендуемые образцы приведены в приложениях №№ 2 - 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234).

6. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте  муниципального образования поселок Курагино в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки) или  посредством письменного уведомления лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности, любым доступным способом.

7. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов,  многоквартирные дома, и другие потребители тепловой энергии, подключенные к централизованной системе теплоснабжения и  определенные графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

8. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду единые теплоснабжающие организации обязаны обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, согласно приложению к 1 Программе:

9. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пунктах 1.2 – 1.4. пункта 1 Программы обязаны:

9.1. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

9.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 «Правил  технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № № 115 ( далее Правил № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

9.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду (при наличии), составленного в соответствии с пунктом 11.1  Правил № 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Приказа № 2234 согласно        приложению 2 к Программе.

10. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности,  равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.1 - 1.5 ( 1.2. – 1.5. - если "единая теплоснабжающая организация" и "теплоснабжающая организация" - это одна и та же организация) пункта 1 Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, на основании представленных документов (информации). В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными лицами, указанными в подпунктах 1.1 - 1.5 ( 1.2. – 1.5. - если "единая теплоснабжающая организация" и "теплоснабжающая организация" - это одна и та же организация) пункта 1 Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 Программы, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

11. График и сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду указаны в Приложении 3 к Программе.

12. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 4 к Программе.

13. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

14. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

15. Срок составления акта - не позднее 10 сентября, для лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 Программы, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих  организаций.

16. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению 5  к Программе выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Программы.

17. Сроки выдачи паспортов - не позднее 15 сентября, для лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 Программы, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих  организаций.

18. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1, 1.5 пункта 1 Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности – Красноярское управление Ростехнадзора.

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим краевой государственный надзор.

19. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

20. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

21. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил       № 115  (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил  № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил             № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

Приложение 1  к Программе

Перечень документов, предоставляемых единой теплоснабжающей организацией, подтверждающих выполнение требований, установленных  пунктом 9

Правил  обеспечения готовности к отопительному периоду

1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее – Правила № 808).

3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115).

4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

5. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

14. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил  № 115.

17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

Приложение 2  к Программе

График

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Объекты подлежащие оценки проведения готовности к отопительному периоду | Срок проведения оценки |  | Собственник объекта / организация осуществляющая эксплуатацию, управление объектом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Теплоснабжающие организации |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1, п. Курагино, ул. Вокзальная № 10А | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 1.1 | Тепловые сети от котельной № 1. | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 2. | Котельная № 2, пер. Кооперативный № 15 | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 2.1. | Тепловые сети от котельной № 2. | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 3. | Котельная № 4, п. Ойха, ул. 6К | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 3.1. | Тепловые сети от котельной № 4. | 22.09.2025-20.10.2025 | ООО Курагинский «ТеплоВодоканал» |  |
| 2. Потребители тепловой энергии: жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1. | Дом №№ 1,2,3,5,7,8,9, 10; ул. Вокзальная, пгт. Курагино. | 01.08.2025- 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.2. | Дом №№ 4, 6, 20; ул. Вокзальная, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.3. | Дом №№ 1,3, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13; ул. Красноярская, пгт. Курагино. | 01.08.2025- 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.4. | Дом №№ 9, 10; ул. Красноярская, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.5. | Дом №№ 2, 14; ул. Красноярская, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления не выбран |  |
| 2.6. | Дом №№ 19, 21; ул. Лесная, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.7. | Дом № 12 а; ул. Лесная, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.8. | Дом № 7; ул. Лесная, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления не выбран |  |
| 2.9 | Дом № 22; ул. Влада Листьева, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.10. | Дом №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56; пер. Колхозный, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.11. | Дом №№ 22а, 26, 27а, 39, 41, 43, 45, 47, 50; пер. Колхозный, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.12. | Дом №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12а, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 27 ; ул. Кошурникова, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.13. | Дом №№ 9а, 12, 19, 21; ул. Кошурникова, пгт. Курагино. | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.14. | Дом №№ 8, 9; ул. Кошурникова, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | УК ООО «Уют-Комфорт» |  |
| 2.15. | Дом №№ 1а, 2а; ул. Стофато, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.16. | Дом №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Стофато, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.17. | Дом №№ 41, 55; ул. Ленина, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.18. | Дом №№ 2, 4, 6; ул. Петряева, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.19. | Дом № 119; ул. Комсомольская, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Непосредственный способ управления |  |
| 2.20. | Дом №№ 15,22, 23, 24, 25, 26; ул. Железнодорожная, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.21. | Дом №№ 8, 20, 21; ул. Железнодорожная, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления не выбран |  |
| 2.22. | Дом №№ 117, 127, 129, 130, 136; ул. Комсомольская, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.23. | Дом № 4; пер. Больничный, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.24. | Дом № 8; пер. Линейный, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |
| 2.25. | Дом №№ 1а, 262, 293б, 293в, 295а, 295б; ул. Партизанская, пгт. Курагино | 01.08.2025– 01.09.2025 | Способ управления выбран, но не реализован |  |

Приложение 3 к программе

Акт № _____

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

пгт. Курагино                                                   «____»___________2025 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации поселка Курагино от «00» июня 2025 г. № 000- П,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденную постановлением администрации поселка Курагино от «00» июня 2025 г. № 000- П  .

В период с «____» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ __________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 4 к программе

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

Выдан

_______________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.	___________________________	;

2.	__________________________	;

3.	__________________________;

№№ __________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от_______________№ ___________________.

____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 2 к постановлению

администрации п. Курагино

от 16 июня 2025 г. № 171 - П

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа - комиссии по проведению оценки обеспечения готовности лицами, указанными в подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 Программы на территории муниципального образования поселок Курагино к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования поселок Курагино, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024    № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов оценки обеспечения готовности объектов к проведению отопительного периода актом, паспортом обеспечения готовности к отопительному периоду.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии (без права подписи), члены Комиссии.

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации поселок Курагино.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

- осуществляет прием поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

- ведет документацию Комиссии и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

4.3. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

5. Порядок работы Комиссии

5.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

5.2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.

5.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.6. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом  обеспечения готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение 3 к постановлению

администрации п. Курагино

от 16 июня 2025 г. № 171- П

Состав комиссии

по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов теплоснабжающих организаций.

| А.А.Виль | заместитель Главы поселка Курагино, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Г.В. Николенко | Специалист 1 категории администрации поселка Курагино заместитель председателя рабочей группы |
| Н.И. Масягина | Специалист администрации поселка Курагино секретарь рабочей группы |
| Члены комиссии: |  |
| Ростехнадзор | Представитель энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| А.В. Федосин | Инженер - теплотехник ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» (по согласованию) |
| В.И. Золотухин | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» администрации Курагинского района (по согласованию); |
| А.А. Покатилов | Депутат Курагинского поселкового Совета депутатов (по согласованию) |

Состав комиссии

по оценке готовности  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026гг.

| А.А.Виль | заместитель Главы поселка Курагино, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Г.В. Николенко | Специалист администрации поселка Курагино заместитель председателя рабочей группы |
| Н.И. Масягина | Специалист администрации поселка Курагино секретарь рабочей группы |
| Члены комиссии: |  |
| А.В. Федосин | Инженер - теплотехник ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» (по согласованию) |
| В.Н. Золотухин | И.о. Начальника МКУ «Управление капитального строительства» администрации Курагинского района (по согласованию); |
| А.А. Покатилов | Депутат Курагинского поселкового Совета депутатов (по согласованию) |
| А.М. Глухова | И.о. директора ОК «УправДом» (по согласованию) |