КУРАГИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

# РЕШЕНИЕ

14.09.2016                                         пгт. Курагино                                                 №4

О результатах публичных слушаний по проекту

«Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования посёлок Курагино Курагинского района

Красноярского края на период с 2016 по 2026 годы»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования поселок Курагино, на основании Положения «Об организации и  порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Курагино», утвержденного решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 18.04.2016 года №9-44-Р, заслушав  заключение рабочей группы, поступившие предложения, мнения выступающих, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Принять за основу проект «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Курагино Курагинского района Красноярского края на период с 2016 по 2026 годы».

2. Рекомендовать  Главе посёлка Курагино (С.А. Кнауб) при утверждении проекта «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования посёлок Курагино Курагинского района Красноярского края на период с 2016 по 2026 годы»  учесть поступившие предложения, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Курагинские новости».

Председательствующий                                                      Л. И. Моисеенко

Секретарь                                                                              Е. Л. Кравченко

Приложение к решению

о результатах публичных

слушаний  от  14.09.2016 №4.

Предложения,

поступившие на публичных слушаниях.

Письменное предложение, поступившее от предприятия ООО «Курагинский ТеплоВодоканал»:

1. Тепловая мощность котельной №1 в программе не актуальна. В 2014 году котел КВ заменен на котел Квр-1,63 мощностью 1,4 Гкал/ч.

2. Тепловая мощность котельной №6 в программе не актуальна. В 2014 году котел КВ заменен на котел Кв-0,4 мощностью 0,34 Гкал/ч.

3. Котельная №1 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году. Данная  информация в программе не отображена.

4. Котельная №2 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году. Данная  информация в программе не отображена.

5. В разделе перспективных схем водоснабжения и водоотведения заложены мероприятия, выполненные  в 2013г. в рамках производственной программы.

6. В таблице 43 протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене  превышает фактическую. С увеличением потребления воды, присоединенная нагрузка на весь период остается на прежнем  уровне 0,4 м3/сут.

7. В разделе 3.2 Водоснабжение:

- скважина б/н  пгт. Курагино, ул.Марийская, 55 не входит в состав водозабора с.Ойха;

- описывается только один источник водоснабжения;

-  данное время вода из существующих скважин подается в водопроводную сеть без водоподготовки.