КУРАГИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

# РЕШЕНИЕ

14.09.2016                                         пгт. Курагино                                                 №3

О результатах публичных слушаний по проекту

«Схема теплоснабжения до 2028 года рабочего

посёлка Курагино Курагинского района

Красноярского края».

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 39 Устава муниципального образования поселок Курагино, на основании Положения «Об организации и  порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Курагино», утвержденного решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 18.04.2016 года №9-44-Р, заслушав  заключение рабочей группы, поступившие предложения, мнения выступающих, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Принять за основу проект «Схема теплоснабжения до 2028 года рабочего посёлка Курагино Курагинского района Красноярского края».

2. Рекомендовать  Главе посёлка Курагино (С.А. Кнауб) при утверждении проекта «Схема теплоснабжения до 2028 года рабочего посёлка Курагино Курагинского района Красноярского края»  учесть поступившие предложения, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Курагинские новости».

Председательствующий                                                      Л. И. Моисеенко

Секретарь                                                                              Е. Л. Кравченко

Приложение к решению

о результатах публичных

слушаний  от  14.09.2016 №3.

Предложения,

поступившие на публичных слушаниях.

Письменное предложение, поступившее от предприятия ООО «Курагинский ТеплоВодоканал»:

1. Тепловая мощность котельной №1 в проекте не актуальна. В 2014 году котел КВ заменен на котел Квр-1,63 мощностью 1,4 Гкал/ч.

2. Тепловая мощность котельной №6 в проекте не актуальна. В 2014 году котел КВ заменен на котел Кв-0,4 мощностью 0,34 Гкал/ч.

3. Котельная №1 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году. Данная  информация в проекте не отображена.

4. Котельная №2 работает в трехконтурном режиме. Третий контур смонтирован в 2014 году. Данная  информация в проекте не отображена.

5. Схемы тепловых сетей не актуальны (отсутствуют новые контура на котельных, не отражены новые подключенные объекты за период 2013-2016гг., не отражены тепловые нагрузки потребителей пообъектно).

6. Перечень потребителей, у которых установлены коммерческие приборы учета тепловой энергии не актуален.

7. Зоны действия источников тепловой энергии по котельной №1; №2 не соответствуют тепловым контурам.

8. По тексту проекта и в таблицах представлены не актуальные данные за 2013г.

В проекте «Схемы теплоснабжения до 2028 года рабочего поселка Курагино, Курагинского района, Красноярского края», не отображено наличие информации по инвестиционной программе «Модернизация тепловой сети микрорайона пгт. Курагино, с увеличением пропускной способности, в целях снижения уровня износа на 2017-2019 гг.»